此项参数不存在以下情况：

《政府采购法实施条例》第二十条：

采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

(一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

(二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

(三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

(四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

(五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

(六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

(七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

(八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

是否使用试剂耗材：□是      □否

产地： □国产  □进口       国产同类设备生产企业类型：   □大型企业    □中型企业及以下

是否属于计量器具：□是，首次计量鉴定由供应商负责      □否

是否需要场地改造：□无     □需要改造内容：

申请科室负责人：

撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

ABS治疗车配件要求

- 规格参数要求：

- 大号治疗车腿：长：60cm，直径：4.5cm，必须与使用科室现有治疗车匹配

- 中号治疗车腿：	长：55cm，直径：4.5cm，必须与使用科室现有治疗车匹配

- 小号治疗车腿：	长：45cm，直径：4.5cm，必须与使用科室现有治疗车匹配

- 治疗车抽屉轨道	：三折双滚珠，14寸钢制，必须与使用科室现有治疗车匹配

- 治疗车抽屉	：ABS一体成型，38*40*12cm，必须与使用科室现有治疗车匹配

- 治疗车小号脚轮（含套管）：	3寸万向，直径7公分，塑钢一体，必须使用科室现有治疗车匹配

- 治疗车大号脚轮（含套管）：	4寸万向，直径10公分，塑钢一体，必须与使用科室现有治疗车匹配

- 治疗车静音车轮（不含套管）:	直径7公分双轴承，必须与使用科室现有治疗车匹配。

- 采购周期为两年一招，合同按年度签订（一年一签）

- 治疗车配件质保期限自配件更换完成之日起6个月。

- 付款方式：产生的打印机配件费用按季度以医院财务规定及付款周期支付。

- 负责以上所有配件的更换工作。

- 此项目年用量不超过7万元。