撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

散流罩内灯组维修配件

技术参数要求

- 一．规格参数要求：

- 1. 灯箱外形尺寸：1180×200×50 (mm)

- 2. 每个灯箱内≥6条LED灯带，每条灯带≥28颗LED灯珠

- 3.  LED灯恒流电源：DC60-90VDC / 240mA，功率28×1W，每个灯箱内≥3个恒流电源。

- 4. 灯珠规格：ST-L28520*1.2。

- 5. 共计32个灯组，供应商负责安装调试，安装期间不影响手术室日常工作。

- 6. 质保期≥3年。