撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

手术灯泡维修配件

技术参数要求

- 规格参数要求：

- 卤钨白炽灯，上半球镀银反光，医用无影灯专用

- 电压DC/AC  24V，功率25W

- B15D双触点卡口，医用手术灯通用

- 标称使用寿命≥500h

- 按单价投标，录入图特字典库，据实结算，年使用不超5万元