撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

氧浓度报警装置维修配件

技术参数要求

- 规格参数要求：

- 氧气浓度报警装置，独立式探头，适用于液氧、液氮、二氧化碳、实验混合气体等气体储存间

- 检测方式：自然扩散，检测原理：电化学检测方式，无需耗材，检测范围：≥0-30%vol

- 铝合金隔爆外壳，防爆等级：Ex d IIC T6 Bb

- 具有液晶屏显示实时氧气浓度数值，声光报警

- 负责安装调试，并可根据科室要求拆装一次

- 质保期≥6个月