## Sheet1
报价单（模板）
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 基本参考参数 | 单项报价（元） | 备注
1 | 开水器 |  | 60L | 1 | 套 | 额定功率：6KW 额定电压380V/50Hz（三相四线） 内胆容积：60L 接线标准：推荐32A/4mm²铜芯线 |  | 招标需附带拆除、安装、垃圾清运至指定位置。
2 | 纯水机 |  | 50L | 1 | 套 | 工作电压：DC24V 进水压力：0.1-0.4Mpa 额定功率：75w 工作压力：0.4-0.8Mpa 净水流量：1.56L/min |  | 招标需附带拆除、安装、垃圾清运至指定位置。
3 | 直饮机 |  | 600加仑 | 1 | 套 | 水胆容量：50升 额定功率：9Kw 额定电压：380V/50Hz（常规家用/商用电压） 出水方式：开水+直饮水（一开一直饮） 加热技术：步进式+即热式双模式 温控范围：30--100°C 可调，精度±0.02°C 适用人数：50-100人（常规） 特色功能：触摸出水、智能定时开关机、夜电模式、故障报警 |  | 招标需附带拆除、安装、垃圾清运至指定位置。
合计金额（元）