申请科室负责人：

撰写人（初审）签字：         复审签字：         终审签字：

医工科负责人：                                  时间：

二氧化碳激光治疗机冷却液

技术参数要求

- 一．规格参数要求：

1、完全与我院二氧化碳激光治疗机适配。

2、使用全新原装冷却液。

3、免费安装与调试。

4、送货周期不超过10个工作日。

5、所购买使用的冷却液，经科室试用、运行两周后，确认无问题方可验收。

6、上述配件质保期为验收之日起≥6个月。

7、技术参数：

- 7.1、冷却液，数量1瓶。

- 7.2、成分：重蒸馏水。

- 7.2、容量：500毫升。