申请科室负责人：

撰写人（初审）签字：         复审签字：         终审签字：

医工科负责人：                                  时间：

输尿管肾镜维修配件
技术参数要求

一.规格参数要求：

1、完全与我院输尿管肾镜适配。

2、维修配件使用全新原装配件。

3、维修配件免费维修安装调试。

4、维修周期不超过10个工作日。

5、所修复设备，经科室试用、运行两周后，确认无问题方可验收。

6、上述配件质保期为验收之日起≥12个月。

7、维护保养：供应商在质保期内需提供至少两次免费上门保养维护服务。

8、维修配件技术参数：

8.1、数量：2条。

8.2、维修配件：更换内外管、导光束、传像光纤等。

8.3、修复后需达到该产品原厂技术参数及品控要求。