申请科室负责人：

撰写人（初审）签字：               复审签字：              终审签字：

医工科负责人：                     时间：

医用取皮刀维修配件
技术参数要求

一.规格参数要求：

1、完全与我院医用取皮刀适配。

2、维修配件使用全新原装配件。

3、维修配件免费维修安装调试。

4、维修周期不超过10个工作日。

5、所修复设备，经科室试用、运行两周后，确认无问题方可验收。

6、上述配件质保期为验收之日起≥6个月。

7、维护保养：供应商在质保期内需提供至少两次免费上门保养维护服务。

8、维修配件技术参数：

8.1、维修配件：微电机1个。

8.2、工作电压：12V DC。

8.3、转速：5500至6300转/分钟。

8.4、轴直径：4mm。

8.5、功率：22.5W。

8.6、修复后需达到该产品原厂技术参数及品控要求。