撰写人（初审）签字：               复审签字：              终审签字：

医工科负责人：                     时间：

手术动力高速手柄维修配件

技术参数要求

- 一．规格参数要求：

- 1、完全与我院手术动力高速手柄适配。

- 2、维修配件应使用全新原装配件。

- 3、维修配件免费维修安装调试。

- 4、维修周期不超过10个工作日。

- 5、所修复配件，经科室试用、运行两周后，确认无问题方可验收。

- 6、上述配件质保期为验收之日起≥12个月。

7、维修配件技术参数：

- 7.1、维修配件：内部高速手柄马达1个、手柄线缆1条。

- 7.2、修复后需达到该产品原厂技术参数及品控要求。