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手术动力高速手柄维修配件
技术参数要求 
一．规格参数要求：
1、完全与我院手术动力高速手柄适配。
2、维修配件应使用全新原装配件。 
3、维修配件免费维修安装调试。
4、维修周期不超过10个工作日。
5、所修复配件，经科室试用、运行两周后，确认无问题方可验收。
6、上述配件质保期为验收之日起≥12个月。
7、维修配件技术参数：
7.1、维修配件：内部高速手柄马达1个、手柄线缆1条。
7.2、修复后需达到该产品原厂技术参数及品控要求。
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