撰写人（初审）签字：         复审签字：         终审签字：

医工科负责人：                                  时间：

手术头架维修配件

技术参数要求

- 一、规格参数要求：

- 1、完全与我院手术头架适配。

- 2、维修配件应使用全新原装配件。

- 3、维修配件免费维修安装调试。

- 4、维修周期不超过10个工作日。

- 5、所修复配件，经科室试用、运行两周后，确认无问题方可验收。

- 6、上述配件质保期为验收之日起≥3个月。

- 7、所需维修配件包括：

- 7.1、头架底座，数量1个；

- 7.2、头架万向球轴，数量2个。

- 7.3、修复后需达到该产品原厂技术参数及品控要求。