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LED屏幕维修服务技术参数要求
1． 规格参数要求：
1. [bookmark: _GoBack]对我院门诊A区P4 彩色LED屏幕部分不显示故障进行维修调试，恢复原性能水平
2. 维修工作内容：1）更换5V40A 电源1个，2）维修图像处理器；以上报价包含安装调试等人工费，
3. 所更换配件质保期≥6个月



                                                                                                        
