撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

LED屏幕维修服务技术参数要求

- 规格参数要求：

- 对我院门诊A区P4 彩色LED屏幕部分不显示故障进行维修调试，恢复原性能水平

- 维修工作内容：1）更换5V40A 电源1个，2）维修图像处理器；以上报价包含安装调试等人工费，

- 3. 所更换配件质保期≥6个月