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超声电源适配器维修配件技术参数要求
1． 规格参数要求：
1. 电源适配器一个，适用于我院迈瑞M5便携超声
2. 原厂全新适配器，需提供相关证明文件
3. 输入：AC 100-240V，输出：DC 12V，10A
4. 圆口，8针脚
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