撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

超声电源适配器维修配件技术参数要求

- 规格参数要求：

- 电源适配器一个，适用于我院迈瑞M5便携超声

- 原厂全新适配器，需提供相关证明文件

- 输入：AC 100-240V，输出：DC 12V，10A

- 圆口，8针脚

- 3. 质保期≥6个月