撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

宫内刨削系统刀头维修配件技术参数要求

- 规格参数要求：

- 宫内刨削系统刀头2个，适用于我院IBS宫内刨削系统

- 供应商需在中标后一周内取得原厂授权资质，保证配件质量与适配度

- 维修期间提供的备用设备，保证工作正常开展

- 所提供配件为原厂全新，具有相关证明文件

- 4.1 刨削刀头1：凹面切缘，卵圆形切割窗口，切缘双面锯齿，直径4mm，长32cm，可高温高压消毒，

- 4.2刨削刀头2：凹面刀刃，双面锯齿，长方形切割窗口，直径4mm，长度32cm，可高温高压消毒

- 所更换配件质保期≥6个月