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宫内刨削系统刀头维修配件技术参数要求
1． 规格参数要求：
1. 宫内刨削系统刀头2个，适用于我院IBS宫内刨削系统
2. 供应商需在中标后一周内取得原厂授权资质，保证配件质量与适配度
3. 维修期间提供的备用设备，保证工作正常开展
4. [bookmark: _GoBack]所提供配件为原厂全新，具有相关证明文件
4.1 刨削刀头1：凹面切缘，卵圆形切割窗口，切缘双面锯齿，直径4mm，长32cm，可高温高压消毒，
4.2刨削刀头2：凹面刀刃，双面锯齿，长方形切割窗口，直径4mm，长度32cm，可高温高压消毒
5. 所更换配件质保期≥6个月

                                                                                                        
