撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

颌面骨电动往复锯维修服务技术参数要求

- 规格参数要求：

- 对我院颌面骨电动往复锯（中山冠鹰）2把，夹口变形，往复杆夹口变形，偏心轴、摆动块磨损，轴承磨损，定向套、螺帽磨损，机芯座插梢孔松的故障进行维修，恢复原厂性能水平

- 供应商需在中标后一周内取得原厂授权资质，保证维修质量

- 维修期间提供备用设备，保证工作正常开展

- 所提供配件为原厂全新，具有相关证明文件：

往复杆 2个，偏心轴+轴套 2套，摆动块 2个，连杆2个，轴承22个，铜套2个，定向套 2个，机芯座 2个，螺帽 2个

- 所更换配件质保期≥6个月