撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

精密空调搬迁安装服务技术参数

- 规格参数要求：

- 佳力图空调系统一套，从院方指定位置搬迁至科技楼负一层，并完成安装调试工作

- 以下材料由中标方提供：

2.1散力架1套，镀锌角铁材质，包括内机、外机

2.2铜管80米，Φ16，双系统，含保温套，焊接，弯头，回流湾

2.3铜管80米，Φ22，双系统，含保温套，焊接，弯头，回流湾

2.4排水管20米，PVC20

2.5风道50㎡，40*60cm

2.6风道床出风口4个

- 制冷剂，外机电源线由院方提供，中标方负责安装

- 报价包含以上材料费及设备安装费、搬运费

- 维修后空调系统正常工作，制冷性能达标

- 所更换配件均为全新合格产品，质保期≥6个月