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心脏超声仪维修配件
技术参数要求
1． 规格参数要求：
1. 针对心脏超声诊断仪（GE vivid7）设备开机异常，显示屏无图像输出故障进行排查维修
2. 更换全新原厂匹配主板；
3. 更换全新同型号适配显卡；
4. 整机深度除尘清洁；
5. 维修完成后整机通电72小时老化测试，校准图像、存储、探头通道全功能
6. 中标后2个工作日内完成维修工作
7. [bookmark: _GoBack]所更换配件质保期≥6个月



                                                                                                        
