撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

心脏超声仪维修配件

技术参数要求

- 规格参数要求：

- 针对心脏超声诊断仪（GE vivid7）设备开机异常，显示屏无图像输出故障进行排查维修

- 更换全新原厂匹配主板；

- 更换全新同型号适配显卡；

- 整机深度除尘清洁；

- 维修完成后整机通电72小时老化测试，校准图像、存储、探头通道全功能

- 中标后2个工作日内完成维修工作

- 所更换配件质保期≥6个月