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腔内微凸阵探头维修服务
技术参数要求
1． 规格参数要求：
1. 针对超声腔内微凸阵探头（三星 EV3-10B）储囊破损，图像有暗道，四维功能异常的故障进行排查维修
2. 更换全新储囊，更换全新电机，恢复探头原厂性能水平
3. 维修期间提供符合要求的备用腔内探头
4. 中标后15个工作日内完成维修工作
5. [bookmark: _GoBack]所更换配件质保期≥6个月



                                                                                                        
