撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

腔内微凸阵探头维修服务

技术参数要求

- 规格参数要求：

- 针对超声腔内微凸阵探头（三星 EV3-10B）储囊破损，图像有暗道，四维功能异常的故障进行排查维修

- 更换全新储囊，更换全新电机，恢复探头原厂性能水平

- 维修期间提供符合要求的备用腔内探头

- 中标后15个工作日内完成维修工作

- 所更换配件质保期≥6个月