关节镜（30°）

维修技术参数要求

      - 关节镜（30°）维修：

      - 故障：物镜损坏、柱透镜损坏、光纤环损坏。

      - 维修要求：

      - 更换柱透镜

      - 更换物镜组；

      - 打磨光纤；

      - 维修的关节镜所用材质、工艺，达到原厂同等水平

      - 维修安装后试用两周，确保无问题方可验收

      - 质保期3个月

撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：