申请科室：运动医学科        报告号：193696           数量：1

关节镜（30°）
维修技术参数要求
1、 关节镜（30°）维修：
1. 故障：物镜损坏、柱透镜损坏、光纤环损坏。
2. 维修要求：
2.1. 更换柱透镜
2.2. 更换物镜组；
2.3. 打磨光纤；
2、 维修的关节镜所用材质、工艺，达到原厂同等水平
3、 维修安装后试用两周，确保无问题方可验收
4、 质保期3个月
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