附件1：调研设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单价 （万元） | 数量（台/套） | 设备要求 | 临床需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高分辨全组学病理代谢物分析仪 | 450 | 1 | 用于研究与疾病有关的标记物和代谢组学、小分子和生物大分子的相互作用、天然产物结构分析，药物研发等。 | 1、质量范围 40–3000 m/z； 2、仪器分辨率：≥240000 FWHM (m/z≤200)或 MS/MS 扫描速度≥250Hz/s。 3、 MS/MS 灵敏度：S/N ≥100:1@50fg利血平进样。 4、检测器: FT 无损检测。若为 TOF 类多通道微孔板有损检测器，需额外配置 5 套检测器备用。 |