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电刀电源模块维修配件维修配件技术参数要求
1． 规格参数要求：
1. 电源模块2套，适配于我院现有高频电刀（VIO300S）
2. 电源模块功能：将市电转换为高频高压交流电，通过精确控制波形、功率和输出模式（切割/凝血/混合），经电极作用于人体组织产生热效应实现手术操作
3. 电源模块为全新配件，负责安装调试，完全适配，设备恢复原厂性能水平
4. 中标后10个工作日完成安装调试
5. [bookmark: _GoBack]所更换配件质保期≥6个月




	


                                                                                                        
