撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

电刀电源模块维修配件维修配件技术参数要求

- 规格参数要求：

- 电源模块2套，适配于我院现有高频电刀（VIO300S）

- 电源模块功能：将市电转换为高频高压交流电，通过精确控制波形、功率和输出模式（切割/凝血/混合），经电极作用于人体组织产生热效应实现手术操作

- 电源模块为全新配件，负责安装调试，完全适配，设备恢复原厂性能水平

- 中标后10个工作日完成安装调试

- 所更换配件质保期≥6个月