关节镜（30°）

维修配件技术参数要求

      - UBE关节镜（30°）维修：

      - 型号：EK30-40；SN号：E26060326M

      - 维修：

  - 全新物镜；

  - 对物镜进行重新精准焊接、密封；

  - 全新外管；

  - 物镜端光纤，重新密封

  - 对整体光学系统进行全面清洁、精准调试。

      - 维修的关节镜所用材质、工艺，达到原厂同等水平

      - 维修安装后试用两周，确保无问题方可验收

      - 质保期3个月

撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：