| 产品名称 | 规格型号（宽*长*高） | 数量 | 单位 | 基本参数 | 最高单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性使用体外循环管道 | 阻闭管 | 2000个 | 个 | 1.在体外循环条件下，进行心内直视手术时，用于连接台上、台下以及台下氧合器、贮血滤血器、动脉微栓过滤器、心肌保护液灌注装置、血液超滤器、气源的装置。 2.一次性使用体外循环管道由软管材质为PVC管和硅橡胶管 3.其他配件应包含满足第1条工作要求的所有配件，包括但不限于阻闭管、接头(三通接头、二通接头、异型接头、监测接头、采血嘴接头)、测压鼓、气塞、保护帽等 | 22.8元/个 |

- 附件信息

- 一、营业执照

- 二、法定代表人授权委托书及被授权人的身份证原件（如为法定代表人参与投标则提供法定代表人身份证明书及法定代表人身份证原件）

- 三、未被列入“信用中国 ”网站中的“失信被执行名单 ”、“税收违法 黑名单 ”其中之一，未被列入“ 中国政府采购网 ”中的“政府采购严重 违法失信行为记录名单 ”；

- 四、资质证书（如有）

- 五、报价单

- 六、单位承诺函

- 七、其他资料（如有可自行提供）

| 附件三 报 价 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品注册证名称/备案凭证产品名称/包装名称 | 生产厂家/品牌/产地 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总金额：人民币大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件四

投标单位承诺函

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目 |  |
| 承诺函内容 | 承诺函内容 - 一次报价： - 二次报价： - 服务期限： - 承诺全疆最低价： （ 签字 ） - 承诺提供配套配件： （ 签字 ） 注：若回复内容过多，可另附纸张。 |

授权代表签字：

日期：  年  月  日