撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

二维液相色谱仪维修服务技术参数要求

- 规格参数要求：

- 针对我院二维液相色谱仪出现1）自动进样器取样不准，2）耦合仪切换阀异常的故障，进行排查和维修

- 供应商需在中标后一周内取得原厂授权资质，保证维修质量

- 维修后设备性能达到原厂标准，提供相关纸质检测报告

- 维修期间提供合格的备用设备，保证工作正常开展

- 需更换原厂全新配件，提供相关证明文件

- 5.1 密封圈 1个

- 5.2 转子 1个

5.3 高压密封装置整件A 1个

- 5.4 高压密封装置整件B 2个

- 5.5 10#流控部件控制线束 3个

- 6. 报价包含配件及人工、差旅等所有费用

7. 所更换配件质保期≥6个月