申请科室： 临床检验中心     报告号：211216        数量：1

撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字： 

医工科负责人：                                                              时间：  
宏石PCR仪年度校验
技术参数要求
1． 规格参数要求：
1. PCR仪4台进行年度校验（上海宏石SLAN-96S 三台，SLAN-96P 一台）
2. 出具纸质校验报告，结果符合：
1）GB/T 42753-2022《实时荧光定量PCR仪性能评价通则》
2）JJF 1527-2015《聚合酶链反应分析仪校准规范》
3. 校验有效期一年
[bookmark: _GoBack]4. 根据科室工作安排，分批次完成设备校验，必要时可提供备用设备
5. 全部校验完成，验收合格后付款100%

                                                                                                        
