撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

宏石PCR仪年度校验

技术参数要求

- 规格参数要求：

- 1. PCR仪4台进行年度校验（上海宏石SLAN-96S 三台，SLAN-96P 一台）

- 2. 出具纸质校验报告，结果符合：
1）GB/T 42753-2022《实时荧光定量PCR仪性能评价通则》

- 2）JJF 1527-2015《聚合酶链反应分析仪校准规范》

- 3. 校验有效期一年

- 4. 根据科室工作安排，分批次完成设备校验，必要时可提供备用设备

- 5. 全部校验完成，验收合格后付款100%