撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

体腔紫外线灯管维修配件技术参数要求

- 规格参数要求：

- 体腔紫外线灯管2支，完全适配君乐宝医疗ZYY-9型立式短波紫外线治疗仪

- 负责配件安装调试

- 中标后5个工作日完成维修工作

- 配件质保期≥6个月