## B.2.1 报价清单封面
| 广州酒家集团利口福连锁有限公司2026年门店年度装修工程项目 |  |  | 工程
投标报价
|  | 投 标 人： |  |  | （盖章）
年 月 日

## C.2.1 投标报价扉页
工程名称： |  |  | 广州酒家集团利口福连锁有限公司2026年门店年度装修工程项目
标段名称： |  |  | 广州酒家集团利口福连锁有限公司2026年门店年度装修工程项目
投标总价
投标总价（小写）：
（大写）：
| 投 标 人： |  |  | (签字及盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 人： |  |  | (盖章)
编 制 时 间：

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：广州酒家集团利口福连锁有限公司2026年门店年度装修工程项目 |  | 标段：广州酒家集团利口福连锁有限公司2026年门店年度装修工程项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 单项工程
1.1.1 | 单独装饰
1.1.2 | 安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州酒家集团利口福连锁有限公司2026年门店年度装修工程项目 |  |  | 标段：广州酒家集团利口福连锁有限公司2026年门店年度装修工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
单项工程
单独装饰
拆除工程
1 | 011201001002 | 隔墙拆除 |  | 1.部位:拆除原有轻钢骨隔墙 | m2
2 | 010802001001 | 金属门窗拆除 |  | 1.部位:原有卷闸门拆除 | m2
3 | 011101001001 | 平面块料拆除 |  | 1.部位:拆除原有地面 2.厚度:150mm | m2
4 | 011101001002 | 平面块料拆除 |  | 1.部位:拆除现有铝塑板招牌 | m2
5 | 011301001002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1.部位:拆除现有石膏板乳胶漆天花 | m2
6 | 011301001001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1.部位:拆除现有600*600石膏板天花 | m2
7 | 011501001001 | 柜体拆除 |  | 1.部位:拆除现有木制玻璃层板货架 2.高度:2400mm | m2
8 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 | m3
| A.8 | 门窗工程
9 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门洞口尺寸:820*2100mm 2.门类型:定制强化复合成品门 3.五金种类、规格:五金配件安装 | m2
10 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门洞口尺寸:1070*2200mm 2.门类型:铝合金玻璃门 3.玻璃品种、厚度:15MM钢化防火玻璃 4.五金种类、规格:综合考虑 | m2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州酒家利口福连锁门店工程 |  |  | 标段：广州酒家利口福连锁门店工程 |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 010803002002 | 防火卷帘(闸)门 |  | 1.门材质:铝合金手动卷闸门 2.五金种类、规格:五金配件安装 | m2
12 | 010807001001 | 不锈钢防鼠网 |  | 1.材质:304不锈钢铁丝网(厚度23丝) 2.40*20木方通压边 3.综合考虑满足施工工艺的其他要求 | m2
| A.11 | 楼地面装饰工程
13 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1.找平层材料种类、厚度:1:3水泥砂浆100mm厚 2.粘结层材料种类、厚度:10mm纯水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格:灰色地砖600*600mm 4.嵌缝材料种类:白水泥浆 | m2
14 | 011105003001 | 块料踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:60mm 2.面层材料品种、规格:银色拉丝不锈钢踢脚线 | m
15 | 011108001001 | 石材零星项目 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:100mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚纯水泥浆粘结层 3.面层材料品种、规格:芝麻灰大理石 | m2
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
16 | 011203003002 | 块料墙、柱面 |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:原有墙砖清洗利旧使用 | m2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州酒家利口福连锁门店工程 |  |  | 标段：广州酒家利口福连锁门店工程 |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、规格:4mm喷砂银哑光铝塑板 | m2
18 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、规格:4mm米白色铝塑板 | m2
19 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.面层材料品种、规格:4mm喷砂银铝合金长城板 | m2
20 | 011205001004 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:4mm30S爱马仕橙铝塑板 3.部位:室内墙面造型 | m2
21 | 011207001001 | 轻质隔墙 |  | 1.隔墙、隔断类型:双面轻钢龙骨隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 4.基层材料种类、规格:8mm硅酸钙板 | m2
22 | 011207001002 | 轻质隔墙 |  | 1.隔墙、隔断类型:单面轻钢龙骨隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 4.基层材料种类、规格:8mm硅酸钙板 | m2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州酒家利口福连锁门店工程 |  |  | 标段：广州酒家利口福连锁门店工程 |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 011207003001 | 成品隔断 |  | 1.隔断材料品种、规格:单面18mm阻燃板轻钢龙隔墙（施工围蔽） 2.面挂喷绘广告布 | m2
24 | 011207003002 | 成品隔断 |  | 1.隔断材料品种、规格:玻璃隔断 2.边框材料种类、规格:铝合金边框 3.玻璃品种、规格、颜色:15mm钢化防火玻璃 | m2
| A.13 | 天棚工程
25 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:600*600白色PVC覆膜石膏板 | m2
26 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75镀锌轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:爱马仕橙铝塑板(4mm30S) | m2
27 | 011303002001 | 成品装饰口 |  | 1.装饰口材料品种、规格:2.0厚天花铝合金百页检修口 500*500mm | 个
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
28 | 011403001002 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:硅酸钙板 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两底两面 4.部位:墙面 | m2
| A.15 | 其他装饰工程
29 | 011505002001 | 挂钩 |  | 1.名称:不锈钢挂钩 | 个
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州酒家利口福连锁门店工程 |  |  | 标段：广州酒家利口福连锁门店工程 |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 011505002002 | 不锈钢落地置物架 |  | 1.名称:不锈钢落地置物架 | 个
31 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 |  | 1.龙骨材料种类:40*20*1.0mm镀锌方通钢架 2.基层材料种类:18mm阻燃板基层 3.面层材料种类:4mm喷砂银哑光铝塑板/爱马仕橙色铝塑板 4.嵌入式铝合金发光灯带4500K 5.部位:门楣招牌 | m2
32 | 011507001002 | 外立面橙色边框造型 |  | 1.基层材料种类:18mm阻燃板基层 2.面层材料种类:爱马仕橙色铝塑板 3.部位:室外招牌 | m
33 | 011508001002 | 美术字 |  | 1.镌字材料材质:定制白色亚克力字30mm厚白色 2.字体规格:利口福logo（1390*380mm） 3.部位:室内招牌 | 套
34 | 011508001003 | 美术字 |  | 1.镌字材料材质:定制亚克力字20mm厚白色+5mm厚红色 2.字体规格:广州酒家logo（500*450mm） 3.部位:室内招牌 | 套
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州酒家利口福连锁门店工程 |  |  | 标段：广州酒家利口福连锁门店工程 |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 011508001006 | 美术字 |  | 1.镌字材料材质:正面发光,底部发光,白色迷你字25+8厚,色温6500K 2.字体规格:“利口福 中国老字号”logo 3134*600mm 3.部位:室外招牌 | 套
36 | 011508001007 | 美术字 |  | 1.镌字材料材质:25mm厚香槟金烤漆亚克力字 2.字体规格:“广州酒家集团 荣誉出品”logo 2160*210mm 3.部位:室外招牌 | 套
37 | 011508001004 | 精开荒保洁 |  | 1.精开荒保洁 | 工日
安装工程
电气工程
38 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:KBGΦ25*2.0 3.配置形式:暗配 | m
39 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:KBGΦ20*2.0 3.配置形式:暗配 | m
40 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:金属软管 2.规格:DN25mm | m
41 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BVV2.5mm2 3.配线线制:暗敷 | m
42 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BVV-4mm2 3.配线线制:暗敷 | m
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州酒家利口福连锁门店工程 |  |  | 标段：广州酒家利口福连锁门店工程 |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱 AL1 2.说明:含成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他满足设计和清单规范要求 | 台
44 | 030402011002 | 成套配电箱 |  | 1.名称:主电缆中转箱 2.说明:500*600含中转空开与电表 3.其他满足设计和清单规范要求 | 台
45 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称:86型接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他满足设计和清单规范要求 | 个
46 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN(B)-YJV-5*16MM² 3.敷设方式:暗敷 4.其他满足设计和清单规范要求 | m
47 | 030416006001 | 输配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统 2.电压(kV):1kV以下 3.其他满足设计和清单规范要求 | 系统
48 | 030108001001 | 风机 |  | 1.名称:风帘机 2.规格:1.8m 3.其他满足设计和清单规范要求 | 台
49 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.其他满足设计和清单规范要求 | 个
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州酒家利口福连锁门店工程 |  |  | 标段：广州酒家利口福连锁门店工程 |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 040801029001 | 照明开关 |  | 1.材质:双联单控跷板式开关 2.规格:AC250V,10A 3.其他满足设计和清单规范要求 | 个
51 | 040801029002 | 照明开关 |  | 1.材质:四联单控跷板式开关 2.规格:AC250V,10A 3.其他满足设计和清单规范要求 | 个
52 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称:单相二极及三极暗插座(安全型) 2.规格:AC250V,10A 3.安装方式:暗装 4.其他满足设计和清单规范要求 | 套
53 | 030413014002 | 门口户外不锈钢插座盒 |  | 1.名称:门口户外不锈钢插座盒 2.说明:含成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他满足设计和清单规范要求 | 套
54 | 030413003001 | LED筒灯 |  | 1.名称:LED筒灯 2.型号:12W 4000K 3.安装方式:嵌入式 4.其他满足设计和清单规范要求 | 套
55 | 030413002001 | 射灯 |  | 1.名称:轨道射灯 2.型号:24W 3.安装方式:滑轨式 4.其他满足设计和清单规范要求 | 套
56 | 030413002002 | 导轨 |  | 1.名称:轨道射灯导电轨道槽 2.其他满足设计和清单规范要求 | m
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州酒家利口福连锁门店工程 |  |  | 标段：广州酒家利口福连锁门店工程 |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 030413001001 | 灭蚊灯 |  | 1.名称:灭蚊灯 2.规格:飞利浦灯管升级款，灯下科技 3.其他满足设计和清单规范要求 | 套
58 | 030413003002 | 荧光灯 |  | 1.名称:T5支架灯管 2.型号:6000K 3.规格:单管 4.其他满足设计和清单规范要求 | 套
59 | 030413001002 | 灯盘 |  | 1.名称:600*600平板灯盘 2.型号:三雄极光6500K 3.其他满足设计和清单规范要求 | 套
60 | 030413001003 | 应急照明筒灯 |  | 1.名称:应急照明筒灯 2.型号:双头，自带电源，≥30min 3.类型:壁式 4.其他满足设计和清单规范要求 | 套
61 | 030413001004 | 安全出口指示灯 |  | 1.名称:安全出口指示灯 2.型号:自带蓄电池 3.规格:壁式 4.其他满足设计和清单规范要求 | 套
62 | 030405015001 | 风扇 |  | 1.名称:吸顶排气扇（deville遥控式空气循环负离子） 2.规格:600*600mm 3.其他满足设计和清单规范要求 | 台
63 | 030405015002 | 风扇 |  | 1.名称:换气扇 2.规格:嵌天花 3.其他满足设计和清单规范要求 | 台
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州酒家利口福连锁门店工程 |  |  | 标段：广州酒家利口福连锁门店工程 |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
64 | 030405015003 | 风扇 |  | 1.名称:18寸壁扇 2.其他满足设计和清单规范要求 | 台
65 | 030412003001 | 桥架 |  | 1.名称:金属桥架 CT100*100 2.支架制作、安装 3.支架除锈，除锈漆、调和漆各两遍 4.其他满足设计和清单规范要求 | m
66 | 030413002003 | 灯带 |  | 1.名称:暗藏三雄极光软灯带4000K,含铝合金暗藏灯槽安装 2.其他满足设计和清单规范要求 | m
弱电工程
67 | 030412005001 | 接线箱 |  | 1.名称:弱电箱 | 个
68 | 030502010001 | 信息、网络插座 |  | 1.名称:网络接口 | 个
69 | 030412004003 | 网线 |  | 1.名称:网线 2.规格:六类网线 3.敷设方式:管内穿线 | m
70 | 030412006002 | 接线盒 |  | 1.名称:86型接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他满足设计和清单规范要求 | 个
给排水工程
71 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1.材质:塑料给水管PPR 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:管道压力试验及水冲洗、消毒 5.安装部位:室内 6.其他满足设计和清单规范要求 | m
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州酒家利口福连锁门店工程 |  |  | 标段：广州酒家利口福连锁门店工程 |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 031001008002 | 塑料管 |  | 1.材质:塑料排水管UPVC 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.其他满足设计和清单规范要求 | m
73 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1.材质:塑料排水管UPVC 2.规格:DN25 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.其他满足设计和清单规范要求 | m
74 | 031003014001 | 给、排水附件 |  | 1.类型:单冷水龙头 2.规格:DN15 3.其它满足设计和清单规范要求 | 个
75 | 031002011001 | 水表 |  | 1.类型:水表 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其它满足设计和清单规范要求 | 组
76 | 031002003001 | 塑料阀门 |  | 1.规格:截止阀DN25 2.连接形式:粘接 3.其它满足设计和清单规范要求 | 个
77 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1.类型:净水角阀DN20 2.连接形式:螺纹连接 3.其它满足设计和清单规范要求 | 个
78 | 031003019001 | 隔油器 |  | 1.类型:成品不锈钢隔油池 2.规格:425*255*280mm 3.其它满足设计和清单规范要求 | 套
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州酒家利口福连锁门店工程 |  |  | 标段：广州酒家利口福连锁门店工程 |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
79 | 031005011001 | 水质净化器 |  | 1.类型:水质净化器 2.其它满足设计和清单规范要求 | 台
通风空调工程
80 | 030108001002 | 风机 |  | 1.名称:离心式通风机 2.规格:DPT10-23-1,离心式管道通风机 4寸 | 台
81 | 030703019001 | 柔性接口 |  | 1.名称:帆布软接头 2.其他满足设计和清单规范要求 | m2
82 | 030702005001 | 塑料通风管道 |  | 1.名称:塑料风道 2.形状:圆形 3.规格:直径300mm以下 4.板材厚度:3mm以内 | m
83 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.材质:管道吊架 4#角钢 2.管架形式:非保温管架 | kg
84 | 030703008001 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:铝合金百叶抽风口 2.规格:Φ110 | 个
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：广州酒家集团利口福连锁有限公司2026年门店年度装修工程项目 |  | 标段：广州酒家集团利口福连锁有限公司2026年门店年度装修工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 011601007001 |  | 文明施工
1.2 | 011601008001 |  | 环境保护
1.3 | 011601006001 |  | 临时设施
1.4 | 011601009001 |  | 安全生产
1.5 | 011601001001 |  | 脚手架
本页小计 | [5 empty] | 224165.75
合计 | [5 empty] | 224165.75 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：广州酒家集团利口福连锁有限公司2026年门店年度装修工程项目 |  | 标段：广州酒家集团利口福连锁有限公司2026年门店年度装修工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费
6 | 合同中约定的其他项目
7 | 预算包干费
合 计 |  |  | 55542.28 |  |  |  | -

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：广州酒家集团利口福连锁有限公司2026年门店年度装修工程项目 |  | 标段：广州酒家集团利口福连锁有限公司2026年门店年度装修工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价
合计 | [6 empty] | 316088