撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

移动式C形臂电池维修配件

技术参数要求

- 规格参数要求：

- GE OEC 9900 Elite 移动C臂机专用电池，负责更换调试，达到原厂性能水平

- 电池包数量：2组（可串联或并联）

- 总标称电压：192V

- 电池类型：密封免维护铅酸电池

- 功能：用于断电时系统 有序关机 + 数据保存，不支持长时间透视/曝光

- 单组电池包

- 6.1 标称电压：96V

- 6.2 容量：2.5Ah

- 6.3 电芯：32节 × 6V/2.5Ah 工业级铅酸电池

- 7. 电池为全新产品，质保期：≥12个月