## Sheet1
通用基础类维修配件(国产)
序 号 | 设备名称 | 配件名称 | 型号规格 | 单价
1 | AED除颤仪 | 锂锰电池 | 迈瑞D1/C1/C2
2 | 便携式彩色多普勒超声 | 锂电池 | 迈瑞M9系列
3 | 便携式彩色多普勒超声 | 锂电池 | 迈瑞TE系列
4 | 便携式彩色多普勒超声 | 锂电池 | 迈瑞MX系列
5 | 便携式彩色多普勒超声 | 锂电池 | 迈瑞Z50/60系列
6 | 病人监护仪 | 锂电池 | 迈瑞IPM系列
7 | 病人监护仪 | 锂电池 | 迈瑞iMEC系列
8 | 病人监护仪 | 锂电池 | 迈瑞uMEC系列
9 | 病人监护仪 | 锂电池 | 迈瑞ePM系列
10 | 病人监护仪 | 锂电池 | 迈瑞T5、T6、T8、T9系列
11 | 病人监护仪 | 锂电池 | 迈瑞N1系列
12 | 病人监护仪 | 锂电池 | 迈瑞N12、N15、N17M12、M15、M17系列
13 | 病人监护仪 | 锂电池 | 迈瑞N19、N22、M19、M22系列
14 | 病人监护仪 | 水槽 | 迈瑞ePM系列/N系列/T系列
15 | 除颤仪 | 锂电池 | 迈瑞D30/D60
16 | 单头检查灯 | 灯泡 | 24v，25w
17 | 风扇1 | 风扇1 | 0.16A,12V
18 | 风扇2 | 风扇2 | DC5V
19 | 光子治疗仪 | 屏幕 | 适用于我院现有普门品牌Carnation-33G机型
20 | 红光治疗仪 | 支架 | 适用于我院现有北京波姆BPM-VIIIA机型
21 | 红外光治疗仪 | 红外线灯泡 | 230V,150W
22 | 呼吸机 | 蓄电池 | 德尔格SaVina系列
23 | 呼吸机 | 锂电池 | 迈瑞SV300/SV350
24 | 呼吸机 | 锂电池 | 迈瑞SV600/SV650/SV800
25 | 呼吸机 | HEPA高效过滤器 | 迈瑞SV300/SV350/SV600/SV650/SV800
26 | 呼吸机 | 流量传感器电极线 | 德国海伦Leoni Plus(高频)
27 | 呼吸机 | 蓄电池 | 瑞士哈美顿HAMILTON-C1
28 | 呼吸机 | 蓄电池 | 瑞士哈美顿HAMILTON-C2
29 | 呼吸机 | 蓄电池 | 瑞士哈美顿HAMILTON-G5
30 | 呼吸机 | 蓄电池 | 瑞思迈Elisee350
31 | 呼吸机 | 蓄电池 | 飞利浦V60
32 | 呼吸机 | 蓄电池 | 德国斯蒂芬StephanChristina
33 | 呼吸机 | 蓄电池 | 迈柯唯serVo-i、serVo-s
34 | 呼吸机 | 氧电池 | 迈柯维SERVO-NAVA
35 | 呼吸机 | 蓄电池 | 迈柯维SERVO-NAVA
36 | 呼吸机 | 蓄电池 | 康尔福盛InfantFlowSipap
37 | 呼吸机 | 蓄电池 | 科曼NV8
38 | 呼吸机 | 氧电池 | 江西特力TKR-300CG
39 | 呼吸机 | 蓄电池 | 江西特力TKR-300CG
40 | 呼吸机 | 流量传感器 | 江西特力TKR-300CG
41 | 呼吸机 | 蓄电池 | 斯百瑞ST-30H
42 | 呼吸机 | 流量传感器 | 斯百瑞ST-30H
43 | 呼吸机 | 流量传感器 | 斯百瑞T5
44 | 呼吸机 | 氧电池 | 普博 prunus-Padus 6
45 | 烤灯 | 加热盘 | 适用于我院现有中芝CQ-BS8机型
46 | 裂隙灯 | 杯泡 | 15V,150W
47 | 裂隙灯 | 杯泡 | 6V,20W(带底座)
48 | 麻醉机 | 蓄电池 | 德尔格Fabius系列
49 | 麻醉机 | 折叠囊 | 迈瑞WATOEX-55/WATO
50 | 麻醉机 | 流量传感器 | 迈瑞WATOEX-55/WATOEX-55pro/WATOEX-65/A5/A7
51 | 麻醉机 | 细菌过滤器 | 迈瑞WATOEX-55/WATOEX-55pro/WATOEX-65/A5/A7
52 | 麻醉机 | 一年维护包 | 迈瑞WATOEX-55/WATOEX-55pro/WATOEX-65/A5/A7
53 | 纽扣电池1 | 纽扣电池1 | 2032
54 | 纽扣电池2 | 纽扣电池2 | 1220
55 | 气腹机 | 过滤器 | 迈瑞HS-50F
56 | 清洗消毒工作台 | 气枪 | 通用
57 | 清洗消毒工作台 | 水枪 | 通用
58 | 手术无影灯 | 米泡 | 6V,20W
59 | 手术无影灯 | 米泡 | 6V,20W(带底座)
60 | 输液泵 | 锂电池 | 迈瑞SK系列/VP系列/I系列/U系列/E系列/N系列
61 | 输液泵 | 锂电池 | 麦科田 HP-60、MP-60、SYS-6010、 SYS-70
62 | 纤维鼻咽喉镜 | 导光束 | 适用于我院现有天松品牌
63 | 心电图机 | 锂电池 | 科曼CM1200
64 | 心电图机 | 锂电池 | 邦健IE12、 12A、 ECG1210
65 | 移动DR平板 | 锂电池 | 迈瑞
66 | 婴儿培养箱 | 蓝光灯管 | 25W
67 | 婴儿培养箱 | 船型开关 | 通用
68 | 硬管镜光源主机 | 导光束 | 迈瑞HB200L/HB300R/HB500R
69 | 阅片灯 | 日光灯 | 18W
70 | 阅片灯 | 日光灯 | 30W
71 | 阅片灯 | 日光灯 | 36W
72 | 注射泵 | 锂电池 | 迈瑞SK系列/SP系列/I
73 | 注射泵 | 锂电池 | 威高WGS1011/10 20
74 | 注射泵 | 锂电池 | 麦科田HP-30、MP-30、SYS-50、SYS-52
75 | 紫外线灯车 | 紫外线灯管 | 20W
76 | 紫外线灯车 | 紫外线灯管 | 30W
77 | 手术室净化空调/精密空调 | 冷媒/公斤 | R22
78 | 医用降温毯 | 冷媒/公斤 | R410A
报价单位（加盖公章）
联系人：
联系电话：